Стандарт оснащения кабинета физиотерапии

| № п/п | Наименование оборудования | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия3 | Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часы физиотерапевтические процедурные | 272140 | Счетчик использованного времени, электронный | 1 на кабинет |
| 2. | Кушетка для физиотерапии | 156900 | Мебель для палаты пациента | 4 |
| 3. | Ширма медицинская | 184200 | Ширма медицинская | 1 на 2 кушетки |
| 4. | Стул деревянный | 156900 | Мебель для палаты пациента | 2 |
|  |  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |
| 5. | Ингалятор переносной | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 1 на 15 коек |
|  |  | 202950 | Ингалятор аэрозольный |  |
|  |  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом |  |
|  |  | 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |  |
| 6. | Система ультразвуковая для физиотерапии | 182600 | Система ультразвуковая для физиотерапии | не менее 1 на отделение |
| 7. | Аппарат для фотодинамической терапии | 132010 | Аппарат для фотодинамической терапии | 1 на 15 коек |
| 8. | Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной | 173300 | Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной | не менее 1 на отделение |
| 9. | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | не менее 1 на отделение |
| 10. | Аппарат для гальванизации | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | не менее 1 на отделение |
| 11. | Аппарат лазерный терапевтический | 317660 | Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования | 1 на 15 коек |
| 12. | Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный | 317670 | Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный | 1 |
| 13. | Система для криотерапии | 356160 | Система для криотерапии | не менее 1 на отделение |
| 14. | Нагреватель пакетов для тепловой терапии | 283160 | Нагреватель пакетов для тепловой терапии | 1 |
| 15. | Система интерференционной электростимуляции | 263160 | Система интерференционной электростимуляции | не менее 1 на отделение |
| 16. | Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | 1 на 15 коек |
| 17. | Массажер пневматический | 216810 | Массажер пневматический | 1 на 15 коек |
| 18. | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | не менее 1 на отделение |
| 19. | Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | не менее 1 на отделение |
| 20. | Система мультимодальной физиотерапии | 326010 | Система мультимодальной физиотерапии | не менее 1 на отделение |
| 21. | Аппарат для УВЧ-терапии | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | не менее 1 на отделение |
| 22. | Стимулятор электромагнитный транскраниальный | 325490 | Система магнитной нейростимуляции, передвижная | 1 |
| 23. | Система транскраниальной магнитной стимуляции | 325500 | Система магнитной нейростимуляции, стационарная | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | по числу специалистов |  |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации | не менее 1 |  |