| ГБУЗ «Городская больница» |  |  | Номер: |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (за исключением наркотических средств и психотропных веществ) |  |  | Лист: 1 Всего: |
|  |  |  | Главная медсестра, аптека, старшие медсестры отделений |
| ДЕЙСТВУЕТ с: «__» ____ 20 __ года | ЗАМЕНЯЕТ: Вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| СОСТАВИЛ: «__» _______ 20 __ года Ф. И. О.: должность: главная медицинская сестра |  | УТВЕРДИЛ: Главный врач __________ «__» __________ 20 __ года |  |

Область применения и цель создания

1. Нормативные ссылки

2. Термины и определения

3. Персонал и ответственность

4. Описание процедуры

4.1. Общие положения

4.2. Требования к помещениям хранения (их устройство и эксплуатация)

4.3. Требования к организации хранения ЛП

4.4. Проведение мониторинга качества хранимых товаров

4.5. Особенности хранения отдельных групп ЛП и МИ

4.6. Особенности хранения ЛП и МИ, требующих защиты от света

4.7. Особенности хранения ЛП, требующих защиты от влаги

4.8. Особенности хранения ЛП, требующих защиты от воздействия повышенной/пониженной температуры

4.9. Хранение огнеопасных и взрывоопасных ЛП

4.10. Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛП, ЛП, подлежащих предметно-количественному учету

4.11. Защита помещений хранения от вредителей

4.12. Система контроля доступа в помещения хранения

5. Контроль за соблюдением правил хранения

6. Корректирующие мероприятия

Область применения и цель создания

Настоящая стандартная операционная процедура (далее – СОП) устанавливает требования к порядку хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинской организации. Требования СОП предназначены для применения всеми сотрудниками больницы, деятельность которых связана с обращением лекарственных препаратов и медицинских изделий. Соблюдение требований СОП является частью системы менеджмента качества медицинской организации и гарантирует качество и безопасность оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Данная СОП закрепляет алгоритм работы сотрудников в области хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинской организации.

Целью СОП является повышение качества медицинской и фармацевтической помощи. Размещение на хранение и последующее хранение лекарственных препаратов, направленное на обеспечение качества, эффективности и безопасности оказываемых услуг.

Задачи СОП

– соблюдение правил хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий;

– определение порядка действий работников;

– определение порядка поверки измерительных приборов;

– определение порядка внесения записей, ведения отчетов, хранения записей и контроля за соблюдением процедуры.

Область применения – сотрудники отделений (кабинеты старших медицинских сестер), процедурные, операционные и т. д.

1. Нормативные ссылки

1. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

2. Приказ Минздрава от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»

3. Приказ Минздрава от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения»

4. Приказ Минздравсоцразвития от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»

5. Хранение лекарственных средств. ОФС.1.1.0010.15

6. Общая фармакопейная статья «Правила пользования фармакопейными статьями. ОФС.1.1.0001.15»

7. Общая фармакопейная статья «Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов. ОФС.1.1.0011.15»

8. Постановление главного санитарного врача от 17.02.2016 № 19 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов"»

2. Термины и определения

1. Лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

2. Лекарственные препараты – лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

3. Температура хранения – диапазон температур, указанный на упаковке ЛП и в нормативной документации, в пределах которого осуществляется хранение.

4. Контроль температуры – это измерение температуры окружающей среды или контроль специально создаваемой среды в пределах, установленных заранее.

5. Термолабильный ЛП – это ЛП, который теряет свои свойства, если он не хранится или не транспортируется в пределах, описанных в инструкции.

6. Иммунобиологический лекарственный препарат – лекарственный препарат, предназначенный для формирования активного или пассивного иммунитета либо диагностики наличия иммунитета или диагностики специфического приобретенного изменения иммунологического ответа на аллергизирующие вещества. К иммунобиологическим лекарственным препаратам относятся вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены.

7. Хранение – процесс сохранения свойств лекарственных препаратов, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента до момента их использования в пределах установленного производителем срока годности.

3. Персонал и ответственность

Данная стандартная операционная процедура распространяется на весь персонал медицинской организации.

Сотрудники организации несут ответственность в пределах своей компетенции:

Руководитель организации отвечает:

– за обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы по хранению лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-эпидемиологических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством РФ;

– организацию наличия информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратов и медицинских изделий;

– назначение ответственного лица (уполномоченного по качеству);

– утверждение документов, в которых регламентируются порядок совершения работниками действий при осуществлении хранения ЛП, порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования, ведение записей, отчетов и их хранение, прием, размещение лекарственных препаратов и организации контроля за соблюдением стандартных операционных процедур.

Уполномоченный по качеству, главная медсестра:

– за наличие в структурных подразделениях данного порядка (СОП), своевременную его актуализацию;

– за проведение инструктажа по данному вопросу;

– за контроль соблюдения данной процедуры, проведения внутренних проверок;

– за проведение инструктажа по данному вопросу.

Сотрудники организации (старшие медсестры, процедурные медицинские сестры), осуществляющие деятельность, связанную с обращением лекарственных средств и медицинских изделий:

– за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей;

– за размещение лекарственных средств и медицинских изделий согласно законодательству.

В случае несоблюдения данной операционной процедуры и возникновения ущерба он будет восстановлен за счет виновных лиц.

4. Описание процедуры

4.1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает порядок организации хранения ЛП и МИ в отделениях больницы. Исполнение и соблюдение этих требований обеспечивает сохранность качества реализуемой продукции, ее безопасность и эффективность для дальнейшего медицинского применения.

В данной СОП рассматриваются ЛП и МИ, поступившие от поставщиков, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. ЛП и МИ, являющиеся собственностью пациентов, не рассматриваются.

1. Лекарственные препараты следует хранить отдельно от других товаров и защищать от вредного воздействия света, температуры, влаги или других внешних факторов.

2. Помещения хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны закрываться на ключ, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения хранения.

3. Хранение ЛП должно осуществляться таким образом, чтобы функциональные свойства и качественные характеристики ЛП не были испорчены и соблюдались условия их хранения, указанные в инструкции по медицинскому применению и на упаковке ЛП.

4. В каждом отделении должен иметься список лекарственных препаратов (формуляр), разрешенный к хранению и использованию в данном отделении. Не заказывайте лекарственные препараты, не внесенные в данный список.

5. Соблюдайте порядок мониторинга температуры и влажности, обслуживания и поверки измерительных приборов, который изложен в предыдущих стандартных операционных процедурах.

6. Лекарственные формы необходимо систематизировать по:

6.1. физико-химическим свойствам;

6.2. фармакологическим группам;

6.3. применению:

6.3.1. внутреннего применения;

6.3.2. наружного применения;

6.3.3. местного применения;

6.3.4. парентерального введения.

7. Хранение лекарственных препаратов необходимо осуществлять в соответствии с:

7.1. Учетом требований нормативной документации, составляющей регистрационное досье на лекарственный препарат.

7.2. Инструкцией по медицинскому применению.

7.3. Информацией, содержащейся на первичной и (или) вторичной упаковке лекарственного препарата.

7.4. Информацией, указанной на транспортной таре.

4.2. Требования к помещениям хранения (их устройство и эксплуатация)

1. Помещение хранения ЛП и МИ должно быть оснащено в соответствии с требованиями законодательства по сохранению качества и безопасности ЛП при их хранении.

2. Помещения для хранения ЛП и МИ оснащаются шкафами, подтоварниками, холодильниками, металлическими ящиками таким образом, чтобы обеспечить эффективность хранения и исключить накопление пыли и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество товаров аптечного ассортимента. Для защиты от света помещения хранения оборудуются жалюзи.

3. Помещения оснащены системами отопления и кондиционирования, естественной или приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с трудовым законодательством РФ и требованиями правил надлежащей практики хранения ЛП.

4. Материалы, используемые при отделке помещений, соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством РФ.

5. В помещении для хранения лекарственных препаратов и МИ должны быть в достаточном количестве оборудование и инвентарь, все товары раскладываются по местам хранения с обеспечением сохранения качества, эффективности и безопасности товаров. Оборудование должно быть чистым и регулярно обрабатываться.

6. Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы.

7 . В помещениях для хранения ЛП и МИ поддерживается надлежащий санитарный режим. Периодичность и методы уборки помещений должны соответствовать требованиям законодательства и описаны в соответствующей стандартной операционной процедуре.

8. Внутренние поверхности стен, потолков должны иметь гладкую поверхность для проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

9. В помещениях для хранения ЛП и МИ сотрудники должны носить специальную одежду и обувь, соблюдать правила личной гигиены.

10. Помещения для хранения ЛП и МИ оснащаются необходимым количеством поверенных средств измерений (термометрами, гигрометрами психрометрическими) для контроля и регистрации температуры и влажности. Средства измерений размещаются на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов в доступном для считывания показаний месте на высоте 1,5–1,7 м от пола.

11. В помещениях хранения должны быть выделены следующие зоны:

11.1. основного хранения лекарственных препаратов;

11.2. хранения лекарственных препаратов, требующих специальных условий;

11.3. приема лекарственных препаратов, поступивших из аптеки.

Помещения для хранения ЛП и МИ и их оборудование необходимо представить в таблице (например)

Таблица

| Старшая медсестра | Отделение | № помещения | Оборудование для хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Иванова Тамара Алексеевна | Хирургическое | Кабинет № 554 | • требующих защиты от света – шкаф № 1; • для внутреннего применения – шкаф № 2 (или указать номер полки); • для инъекционного введения – шкаф № 3 (или указать номер полки); • для наружного применения – шкаф № 4 (или указать номер полки); • взрывоопасных – металлический бикс № 1; • находящихся на предметно-количественном учете – закрывающийся металлический (или деревянный) шкаф № 9; • иммунобиологических – холодильник № 2; • термолабильных с интервалом хранения от 0 до +5 ºС – холодильники № 1, 3; • термолабильных с интервалом хранения от +8 до + 12 ºС – холодильник № 4 |

4.3. Требования к организации хранения ЛП

1. Лекарственные препараты и медицинские изделия в потребительской упаковке в местах хранения размещаются в шкафах. Если они находятся в групповой (транспортной) упаковке, то на стеллажах и подтоварниках. Допускать размещение лекарственных препаратов и медицинских изделий на полу категорически запрещается.

2. При размещении в местах хранения необходимо наиболее полно использовать площади и создавать максимально удобные условия труда для соблюдения фармацевтического порядка, при необходимости использовать средства механизации.

3. Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения ЛП и МИ, должны быть идентифицированы (подписаны).

4. Рекомендуется не располагать рядом ЛП и МИ, созвучные по названию.

5. При выполнении условий хранения конкретного лекарственного препарата и медицинского изделия необходимо руководствоваться требованиями, указанными в инструкции по медицинскому применению, фармакопейной статье, или требованиями нормативной документации, указанной производителем (разработчиком), и требованиями надлежащей практики хранения.

6. Хранение лекарственных препаратов необходимо осуществлять в упаковке (потребительской, групповой). Хранение осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов. Необходимо соблюдать условия относительной влажности 55–65%, или, если это требуется, условия сухого места, или другие специальные условия хранения, которые указаны в нормативной документации.

7. При хранении следует не допускать загрязнения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Для этого необходимо проводить меры, направленные на влажную уборку и уменьшение микробной контаминации, с помощью специальных приборов.

8. Необходимо следить за тем, чтобы воздух в помещении был чистым без посторонних запахов и газов.

9. При расположении внутри шкафа необходимо располагать лекарственные препараты и медицинские изделия таким образом, чтобы товары с меньшим сроком годности были выставлены вперед и отпущены для использования в первую очередь. А препараты с большим сроком годности нужно ставить за ними, чтобы они разместились уже сзади имеющегося запаса.

10. Срок годности лекарственных препаратов и МИ необходимо отслеживать с помощью стеллажной карточки, те препараты, срок годности которых вышел, немедленно должны помещаться в зону хранения забракованных, возвращенных, отозванных и/или ЛП с истекшим сроком годности для последующего возвращения поставщику или уничтожения. Следует обозначить указанные ЛП четкой маркировкой «ЛП с истекшим сроком годности». Перемещение оформляется актом. Форма акта указана в стандартной операционной процедуре.

1. В помещениях хранения лекарственные препараты и медицинские изделия должны размещаться в соответствии:

– с фармакологическими группами (альфа-, бета-адреноблокатор, анальгетик-антипиретик и другие);

– способами применения (лекарственные препараты для приема внутрь, лекарственные препараты для местного применения, лекарственные препараты для наружного применения);

– учетом физико-химических свойств.

2. Для лекарственных препаратов необходима идентификация с помощью стеллажной карты. Стеллажная карта должна содержать следующую информацию:

наименование;

форма выпуска и дозировка;

номер серии;

срок годности;

производитель ЛП.

3. Хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в медицинской инструкции по применению данного товара, при температурном режиме, указанном в нормативной документации и требованиях ГФ, также необходимо учитывать свойства веществ, входящих в их состав. При хранении лекарственные препараты и медицинские изделия размещаются во вторичной потребительской упаковке этикеткой наружу, которая должна быть хорошо видна сотрудникам. При использовании компьютерных технологий допускается идентификация при помощи кодов и электронных устройств.

4. Запрещается хранение в помещениях хранения лекарственных препаратов:

пищевых продуктов;

табачных изделий;

напитков (за исключением питьевой воды);

лекарственных препаратов, предназначенных для личного использования работниками.

4.4. Проведение мониторинга качества хранимых товаров

Регулярно осматривайте хранимую продукцию и не допускайте изменения ее качества, а именно:

5. Сломанная, разорванная упаковка (флаконы, пакеты, бутылки, коробки), пропущенная, нечетко отпечатанная и нечитаемая информация.

6. Изменение окраски инфузионных растворов (обесцвечивание, выпадение осадка, повреждение упаковки, трещина на бутылке, ампуле, сырость или влажность во вторичной упаковке).

7. При контроле качества светочувствительных товаров обращайте внимание на разорванную упаковку.

8. При проверке изделий из резины: на сухость, хрупкость, трещины по поверхности изделия.

9. При осмотре продуктов из латекса: на липкость, отсутствие цвета, окрашенную упаковку от изделия.

10. При осмотре готовых лекарственных форм (таблеток) – отсутствие цвета, их рассыпчатость, отсутствие блистерной упаковки, липкость таблеток с покрытием, нехарактерный запах.

11. Инъекционные формы необходимо проверить на предмет появления суспензии после встряхивания.

12. Капсулы – на обесцвеченность, липкость, деформирование капсул.

13. Лекарственные препараты и медицинские изделия в упаковке – на предмет перфорации.

14. Упакованные стерильные формы и стерильные медицинские изделия – на предмет повреждения и разорванности упаковки, недостающих деталей, наличия сломанных или изогнутых деталей, наличия влажности внутри упаковки и окраски.

Если вы обнаружили такие товары, то они никогда не должны выдаваться пациентам. Запрещается также выдавать товары, которые вы подозреваете в том, что они испорчены или их качество находится под сомнением. При подозрении любых дефектов необходимо поместить их в карантинную зону и принять соответствующие меры для уничтожения.

15. Необходимо отслеживать письма Росздравнадзора, отправляемые из аптеки, по проникновению фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных ЛП и МИ в обращение.

16. ЛП и МИ, в отношении которых принято решение о приостановлении применения или об изъятии из обращения, а также фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные ЛП и МИ должны быть изолированы и перемещены в этот же день в аптеку в специально выделенную зону – зону хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов.

17. ЛП и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛП, обращение которых приостановлено, должны быть перемещены в этот же день в аптеку – в «карантинную зону».

18. Принятые меры изоляции указанных ЛП и МИ должны гарантировать исключение их попадания в обращение и осуществляться в соответствии со стандартной операционной процедурой «Порядок организации работы с информацией о приостановлении реализации, изъятии из обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий».

19. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛП и МИ также проводятся в соответствии с соответствующей стандартной операционной процедурой (СОП).

20. Необходимо отслеживать письма Росздравнадзора, отправляемые из аптеки, по проникновению фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных ЛП и МИ в обращение.

21. ЛП и МИ, в отношении которых принято решение о приостановлении применения или об изъятии из обращения, а также фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные ЛП и МИ должны быть изолированы и перемещены в этот же день в аптеку в специально выделенную зону – зону хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов.

22. ЛП и МИ, в отношении которых не принято решение о дальнейшем обращении, или ЛП, обращение которых приостановлено, должны быть перемещены в этот же день в аптеку – в «карантинную зону».

23. Принятые меры изоляции указанных ЛП и МИ должны гарантировать исключение их попадания в обращение и осуществляться в соответствии со стандартной операционной процедурой «Порядок организации работы с информацией о приостановлении реализации, изъятии из обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий».

24. Уборка помещений и обработка оборудования для хранения ЛП и МИ также проводятся в соответствии с соответствующей стандартной операционной процедурой (СОП).

25. Контроль за сроками годности проводить, например, 1-го числа каждого месяца.

Или:

Контроль за сроками годности проводить в электронном виде с архивацией, например, в 12:00 1-го числа каждого месяца.

26. При выявлении ЛП с остаточным сроком годности, например, меньше трех месяцев, записать в журнал «ЛП с ограниченным сроком годности», поставить в известность заместителя главного врача по медицинской части, председателя формулярной комиссии, заведующих отделениями стационара.

4.5. Особенности хранения отдельных групп ЛП и МИ

Лекарственные средства, обладающие опасными свойствами (огнеопасные, взрывоопасные, радиофармацевтические, едкие, коррозионные, газы сжатые и сжиженные и др.), следует хранить в специально устроенных помещениях, оборудованных дополнительными средствами безопасности и охраны, либо в специальных зонах, необходимых для выполнения операций с данными лекарственными препаратами.

При хранении необходимо соблюдать качество хранимых лекарственных препаратов и предотвратить возможность появления их побочных лекарственных свойств, следить за тем, чтобы для сотрудников были созданы безопасные условия труда.

При устройстве помещений и организации хранения опасных лекарственных средств необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов РФ.

При хранении ЛП, требующих защиты от влияния факторов внешней среды (света, температуры, атмосферного состава воздуха и др.), необходимо обеспечить указанный в фармакопейной статье или нормативной документации режим хранения. Отклонения от регламентируемых условий не допускаются, при необходимости надо перенести ЛП или МИ в другое место хранения.

4.6. Особенности хранения ЛП и МИ, требующих защиты от света

Лекарственные средства и МИ, которые под действием световой энергии могут изменять свои свойства (окисляться, восстанавливаться, разлагаться, изменять свой цвет и т. п.), являются фото- или светочувствительными. К таким лекарственным препаратам относятся витамины, фуросемид, гидрокортизон, продукты из латекса и рентгеновская пленка. Лекарственные средства, устойчивые к действию света, называются фотостабильными. Влияние световой энергии может проявляться в воздействии прямых солнечных лучей, рассеянного света, видимой области светового спектра и излучения ультрафиолетовой области.

Маркировка светочувствительных лекарственных средств, как правило, содержит указание «Хранить в защищенном от света месте».

Светочувствительные ЛП должны быть упакованы в светозащитную вторичную (потребительскую) упаковку и/или должны храниться в защищенном от света месте.

Чтобы защититься от действия солнечного света, необходимо использовать жалюзи, хранить продукты в коробках, шкафах, не раскрывать и упаковывать их под действием солнечных лучей, использовать непрозрачные пластиковые или темные стеклянные бутылки.

ЛП для медицинского применения, требующие защиты от действия света, упакованные в первичную и вторичную (потребительскую) упаковку, следует хранить в шкафах или на стеллажах при условии принятия мер для предотвращения попадания на указанные ЛП прямого солнечного света или иного яркого направленного света (использование светоотражающей пленки, жалюзи, козырьков и др.).

4.7. Особенности хранения ЛП, требующих защиты от влаги

Лекарственные средства, которые при контакте с водой, влагой могут выделять газы и т. п., являются влагочувствительными. Маркировка влагочувствительных ЛП, как правило, содержит указание «Хранить в сухом месте».

При хранении таких лекарственных средств необходимо создать условия, чтобы относительная влажность воздуха не превышала 50% при комнатной температуре (при нормальных условиях хранения) или эквивалентного давления паров при другой температуре. Выполнение требования также предусматривает хранение влагочувствительного лекарственного средства в воздухонепроницаемой (влагонепроницаемой) потребительской упаковке, обеспечивающей указанную защиту и соблюдение условий хранения при обращении лекарственного средства.

Для поддержания низкого содержания влаги при хранении ЛП допустимо использовать осушающие вещества при условии исключения их прямого контакта с ЛП.

4.8. Особенности хранения ЛП, требующих защиты от воздействия повышенной/пониженной температуры

Лекарственные средства, изменяющие свои свойства под действием температуры окружающей среды, являются термочувствительными. ЛП могут изменять свои свойства под воздействием комнатной и более высокой температуры (термолабильные ЛП) или под воздействием пониженной температуры, в том числе при замораживании.

При хранении термочувствительных ЛП необходимо обеспечить температурный режим, регламентированный требованиями фармакопейной статьи или нормативной документации, указанный на первичной и/или на вторичной (потребительской) упаковке лекарственного средства.

Обеспечение холодного места подразумевает хранение лекарственных средств в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С, не допуская замораживания.

Хранение в прохладном месте подразумевает хранение лекарственных средств при температуре от 8 до 15 °С. В этом случае допускается хранение лекарственных средств в холодильнике, за исключением лекарственных средств, которые при хранении в условиях температурного режима холодильника ниже 8 °С могут изменить свои физико-химические характеристики, например, настойки, жидкие экстракты и др.

Хранение при комнатной температуре подразумевает температурный режим от 15 до 25 °С.

Используемые в фармакопее определения, характеризующие температурные режимы хранения лекарственных средств

| Режим хранения | Температурный интервал, °С |
| --- | --- |
| Хранить при температуре не выше 30 °С | от 2 до 30 °С |
| Хранить при температуре не выше 25 °С | от 2 до 25 °С |
| Хранить при температуре не выше 15 °С | от 2 до 15 °С |
| Хранить при температуре не выше 8 °С | от 2 до 8 °С |
| Хранить при температуре не ниже 8 °С | от 8 до 25 °С |
| Хранить при температуре от 15 до 25 °С | от 15 до 25 °С |
| Хранить при температуре от 8 до 15 °С | от 8 до 15 °С |
| Хранить при температуре от –5 до –18 °С | от –5 до –18 °С |
| Хранить при температуре ниже –18 °С | от –18 °С |

Для хранения термолабильных лекарственных средств используются фармацевтические холодильники.

Не допускается подвергать замораживанию ЛП, имеющие соответствующие требования в фармакопейной статье или нормативной документации и указанные на первичной или вторичной упаковке, в том числе препараты инсулина, адсорбированные иммунобиологические препараты и др.

Не допускается подвергать замораживанию ЛП, помещенные в упаковку, способную разрушаться при замораживании, например, лекарственные препараты в ампулах, стеклянных флаконах.

К препаратам, относящимся к чувствительным к действию температуры, относятся ацетилсалициловая кислота, амоксициллин, ампициллин, ретинол, адреналин и другие.

4.9. Хранение огнеопасных и взрывоопасных ЛП

Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных препаратов осуществляется вдали от:

– огня;

– отопительных приборов;

– прямых солнечных лучей;

– механического воздействия.

Помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных ЛП должны полностью соответствовать действующим нормативным документам.

Согласно пункту 70 утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 23.08.2010 № 706н Правил хранения лекарственных средств лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, хранятся в металлических или деревянных шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня.

Необходимо иметь огнетушитель в соответствии с противопожарными правилами. Места хранения огнеопасных материалов должны быть отображены соответствующими знаками.

4.10. Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛП, ЛП, подлежащих предметно-количественному учету

В соответствии с постановлением Правительства от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса» к сильнодействующим и ядовитым ЛС относятся ЛС, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, включенные в списки сильнодействующих веществ и ядовитых веществ.

Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛС, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами (далее – сильнодействующие и ядовитые ЛС, находящиеся под международным контролем), осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и техническими средствами охраны, аналогичными предусмотренным для хранения наркотических и психотропных ЛС.

Допускается хранение в одном технически укрепленном помещении сильнодействующих и ядовитых ЛП, находящихся под международным контролем, и наркотических и психотропных ЛП.

При этом хранение сильнодействующих и ядовитых ЛП должно осуществляться (в зависимости от объема запасов) на разных полках сейфа.

Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛС, не находящихся под международным контролем, осуществляется в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня.

ЛП, подлежащие предметно-количественному учету в соответствии с приказом Минздрава от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ЛП, хранятся в металлических или деревянных шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня.

4.11. Защита помещений хранения от вредителей

1. Регулярно очищайте помещения хранения с помощью дезинфицирующих средств.

2. Поддерживайте чистоту, чтобы не было условий для размножения насекомых.

3. Регулярно мойте полы.

4. Не храните и не оставляйте продукты в помещениях хранения.

5. Все упаковочные коробки рассматривайте на предмет заражения вредителями.

6.Оборудование для хранения убирать один раз в неделю.

4.12. Система контроля доступа в помещения

1. Во все помещения имеется система контроля доступа. В таблице 3 указаны ответственные лица, имеющие право доступа в помещения и владеющие печатью пломбиром для опечатывания помещений.

| Старшая медсестра | Отделение | № помещения | Печать |
| --- | --- | --- | --- |

5. Контроль за соблюдением правил хранения

Внутренний контроль за соблюдением правил хранения ЛП различных групп осуществляет уполномоченный по качеству.

Контроль за соблюдением правил осуществляется не реже одного раза в год в ходе проведения внутренних проверок согласно утвержденному плану-графику.

Данная СОП регистрируется в журнале регистрации стандартных операционных процедур аптеки и хранится у уполномоченного по качеству.

6. Корректирующие мероприятия

6.1. Если температура помещения выше +25 С – включить кондиционер (или проветривание, или отключить отопление).

6.2. Если температура помещения ниже +15 С – включить обогреватель.

6.3. Если в холодильниках температура ниже необходимого значения °С, отрегулировать, через 1 час проверить. Если температура не поднялась до необходимого значения °С, отключить холодильник на 10 минут. Поставить в известность старшую медицинскую сестру, она известит инженера по медицинской технике.

6.4. Если в холодильниках температура выше необходимого значения °С, отрегулировать, через 1 час проверить. Если температура не снизилась до необходимого значения °С, отключить холодильник на 10 минут. Поставить в известность старшую медицинскую сестру, она известит инженера по медицинской технике.

6.5. Если данные мероприятия не привели к необходимым температурным данным, следует переместить ЛП в резервный холодильник своего отделения либо доставить в соседнее отделение. Поставить в известность старшую медицинскую сестру, она известит инженера по медицинской технике.

В случае выявления неправильных условий хранения ЛП и МИ необходимо произвести оценку их качества в контрольно-аналитической лаборатории. Если качество будет неудовлетворительное, то ЛП подлежит уничтожению.

VIII. Распределение экземпляров СОП

| Экземпляр | У кого хранится |
| --- | --- |
| Оригинал |  |
| Копия 1 |  |
| Копия 2 |  |
| Копия 3 |  |
| Копия 4 |  |
| Копия 5 |  |
| Копия 6 |  |
| Копия 7 |  |

IX. Список лиц, ознакомленных с СОП

| № п/п | Дата | Фамилия, имя, отчество работника | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |