|  | Стандартная операционная процедура «Организация и проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий (фармаконадзор)» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лист 1 из |
|  |  |  | Редакция 1 |
| Утвержден | Приказом от «___» ________ 20___ г. № ______ |  |  |
| Действует | с «___» ________ 20___ г. | Дата пересмотра | «___» _________ 20___ г. |
| Распределение: |  |  |  |
| Оригинал |  | Копия |  |

| Ответственность | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвердил | Главный врач |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Область применения и цель создания

2. Нормативные документы

3. Основные термины и определения

4. Персонал и ответственность

5. Описание процедуры

5.1. Общие сведения

5.2. Источники сообщений о безопасности лекарственных препаратов

5.3. Алгоритм действий в случае развития неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства и медицинские изделия врача отделения

5.4. Порядок предоставления сведений и отчетов по безопасности лекарственных препаратов в Росздравнадзор ответственным по вопросам мониторинга безопасности ЛС и МИ

5.5. Документация системы качества фармаконадзора в СООД

5.6. Информация о результатах фармаконадзора

6. Алгоритм оценки неблагоприятной побочной реакции

Приложение 1 «Источники информации о нежелательных реакциях лекарственных препаратов и медицинских изделий»

Приложение 2 «Инструкция по заполнению карты-извещения и ее форма»

Приложение 3 «Журнал учета выявленных неблагоприятных побочных реакций при применении лекарственных средств и медицинских изделий»

Приложение 4 «Порядок получения доступа в базу данных “Фармаконадзор” и работа в ней»

Приложение 5 «Ежеквартальный отчет по мониторингу безопасности лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских организаций»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ

1.1. Настоящая стандартная операционная процедура (далее – СОП) устанавливает требования к организации и проведению мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий в _______________.

1. 2. Требования СОП предназначены для применения всеми сотрудниками _______________, деятельность которых связана с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Соблюдение требований СОП является частью системы менеджмента качества медицинской организации и гарантирует качество и безопасность оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Данная СОП закрепляет алгоритм работы сотрудников в области мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

1.3. Целью СОП является повышение качества медицинской и фармацевтической помощи, лекарственного обеспечения. Реализует поэтапный подход к проведению мониторинга безопасности лекарственных средств и медицинских изделий.

1.4. Область применения СОП – структурные подразделения _______________, где происходит обращение лекарственных средств и медицинских изделий.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

– приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора»;

– решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 87 «Об утверждении Правил надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза»;

– приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»;

– приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения»;

– приказ Минздрава России от 19.10.2020 № 1113н «Об утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий»;

– приказ Росздравнадзора от 17.06.2024 № 3518 «Об утверждении Порядка фармаконадзора лекарственных препаратов для медицинского применения».

3. ОСНОВНЫЕТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Фармаконадзор – вид деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов, направленный на выявление, оценку и предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов.

3.2. Лекарственное средство – средство, представляющее собой либо содержащее вещество или комбинацию веществ, предназначенных для лечения, профилактики заболеваний человека или восстановления, коррекции или изменения физиологических функций посредством фармакологического, иммунологического либо метаболического воздействия или для диагностики заболеваний и состояния человека.

3.3. Лекарственный препарат – лекарственное средство в виде лекарственной формы, вступающее в контакт с организмом человека.

3.4. Медицинское изделие – это любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

3.5. Неблагоприятная побочная реакция (далее – НПР) – любая непреднамеренная и вредная для организма человека реакция, которая возникает при использовании лекарственного средства (далее – ЛС) или медицинского изделия (далее – МИ) с целью профилактики, лечения и диагностики или для изменения физиологической функции, включает в себя:

- побочное действие – реакцию организма, возникшую в связи с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в инструкции по его применению, для профилактики, диагностики, лечения заболевания или для реабилитации;

- нежелательную реакцию – непреднамеренную неблагоприятную реакцию организма, связанную с применением лекарственного (исследуемого) препарата и предполагающую наличие, как минимум, возможной взаимосвязи с применением подозреваемого лекарственного (исследуемого) препарата;

- серьезную нежелательную реакцию – нежелательную реакцию организма, связанную с применением лекарственного препарата: приведшую к смерти; врожденным аномалиям или порокам развития; представляющую собой угрозу жизни; требующую госпитализации или приведшую к стойкой утрате трудоспособности и (или) инвалидности;

- непредвиденную нежелательную реакцию – нежелательную реакцию организма (в том числе связанную с применением лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по его применению), сущность и тяжесть которой не соответствует информации о лекарственном препарате, содержащейся в инструкции по его применению. Реакция считается связанной с лекарственным препаратом, если причинно-следственную связь нельзя исключить.

3.6. Отсутствующая информация – недостаток сведений по безопасности или об особенностях применения лекарственного препарата у определенных групп пациентов, которые могут являться клинически значимыми.

3.7. Передозировка – применение лекарственного препарата за один прием либо в течение дня в количестве, которое превышает рекомендуемую максимальную суточную дозу в соответствии с действующей общей характеристикой лекарственного препарата. Учитывается также кумулятивный эффект, связанный с передозировкой.

3.8. Потенциальный риск – нежелательное последствие фармакотерапии, в отношении которого имеются основания для подозрений на наличие взаимосвязи с лекарственным препаратом, однако данная взаимосвязь надлежащим образом не была подтверждена.

4. ПЕРСОНАЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Данная инструкция распространяется на весь персонал медицинской организации.

4.2. Сотрудники организации несут ответственность в пределах своей компетенции:

4.2.1. Заместитель главного врача по лечебной работе ________ за:

- обеспечение документирования процессов и изменений, связанных с фармаконадзором, в соответствии с требованиями настоящей СОП;

- обеспечение возможности обучения;

- обеспечение требуемыми ресурсами (в том числе необходимыми помещениями, оборудованием и т. д.);

- выполнение регулярной оценки работы системы фармаконадзора, с подтверждением ее эффективности;

- реализацию корректировочных и предупредительных мероприятий, проведение внутренних аудитов;

- обеспечение наличия эффективного механизма реализации соответствующих мер в случае выявления изменений профиля безопасности разрабатываемых и выпускаемых лекарственных препаратов;

- обеспечение своевременного выявления и принятия корректировочных и предупредительных мер в случае несоблюдения требований к мониторингу безопасности лекарственных препаратов;

- утверждение данной стандартной операционной процедуры.

4.2.2. Уполномоченный за организацию и проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий (фармаконадзору) клинический фармаколог ________ за:

- проведение вводного и периодического инструктажей (не реже одного раза в год в соответствии с утвержденным планом-графиком), медицинского и фармацевтического персонала по данному вопросу и ознакомления под подпись, с обучением алгоритму действий, навыкам заполнения карты-извещения при возникновении неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства и медицинские изделия;

- проведение процедуры работы с индивидуальными сообщениями о нежелательных реакциях – сбор, обработку, управление, контроль качества, получение информации о случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, выявление повторных сообщений, оценку и своевременное представление;

- сбор информации о неблагоприятных событиях, связанных с применением, хранением, обработкой, обслуживанием, утилизацией медицинских изделий в данной организации, в том числе применяемыми при обслуживании пациентов на выезде;

- осуществление сбора информации о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий индивидуальными пользователями (например, имплантированные медицинские изделия самостоятельно на дому);

- подготовку и предоставление информации о нежелательной реакции главному врачу, а также в орган государственного контроля посредством персонифицированного доступа в АИС Росздравнадзор;

- информирование персонала о порядке заполнения карт-извещений;

- верификацию и уточнение данных о выявленных НПР;

- регистрацию нежелательных побочных реакций на ЛС и МИ в «Журнале учета выявленных неблагоприятных побочных реакций при применении лекарственных средств и медицинских изделий» и/или в электронной форме на сайте Росздравнадзора;

- своевременное предоставление в Региональный центр (в тех субъектах, где имеется такой центр) заполненных карт-извещений в течение пяти рабочих дней с момента выявления НПР;

- подачу ежеквартального отчета в срок до 5-го числа не позднее 25 января, месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном и печатном вариантах; годового отчета следующего за отчетным годом, руководителю Регионального центра мониторинга безопасности лекарственных средств о выявленных неблагоприятных побочных реакциях при применении ЛС и МИ, в том числе возникших у плода в период внутриутробного развития и у новорожденных в период грудного вскармливания;

- информирование врачей о порядке заполнения карт-извещений;

- сбор карты-извещения с заявлением на рассмотрение назначения ЛС;

- информирование врачей о новых нормативных документах;

- получение и доведение до главного врача информации о необходимых мерах, (управляющих и корректирующих воздействиях), по выявленным в организации нежелательным и неблагоприятным событиям.

Получение и доведение до руководства (главного врача) информации о нежелательном событии с изделиями, идентичными или эквивалентными применяемым в организации, для снижения риска возникновения неблагоприятного события:

- проверка фиксации медицинской и технической информации, связанной с неблагоприятным событием в медицинской и эксплуатационной документации соответственно (карта пациента, формуляр медицинского изделия и т. п.);

- документирование информации о неблагоприятном событии, систематизация и ведение учета поступающих и отправляемых сообщений, обеспечение их хранения, прослеживаемости по мерам, применяемым в связи с данными неблагоприятными событиями;

- доведение до работников медицинской организации, использующих медицинские изделия и ЛП, решений по результатам расследования неблагоприятных событий, иных сведений по безопасности медицинских изделий и ЛП в пределах компетенции;

- дополнительное информирование о нежелательных реакциях, являющихся серьезными и непредвиденными, а также особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и применении лекарственных препаратов;

- разработка, наличие в структурных подразделениях данного порядка (СОП), своевременная актуализация.

4.2.3. Заведующие отделениями за:

- систематический контроль за рациональным назначением ЛП и инфузионной терапией, МИ;

- проведение первичного инструктажа врачей отделения по алгоритму действия в случае возникновения неблагоприятных побочных реакций и заполнению карты-извещения;

- сообщение о выявленных фактах НПР на ЛС и МИ в оперативном режиме (в течение суток) ответственному за сбор информации и предоставление отчетности о неблагоприятных побочных реакциях при применении лекарственных средств и медицинских изделий (________________________________________________);

- регистрацию НПР в «Журнале учета выявленных НПР при применении ЛС и МИ»;

- доступность «Карт-извещений о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции на ЛС и МИ», бланки хранить в доступных врачам местах (на рабочих местах врачей, посту м/с, ординаторской).

4.2.4. Заведующий аптекой готовых лекарственных форм ________ за:

- информирование медицинского персонала о побочном действии лекарственных препаратов и медицинских изделий согласно инструкции по применению при отпуске их из аптеки;

- доведение до сотрудников новой информации о безопасном применении лекарственных препаратов и медицинских изделий на основании писем Росздравнадзора.

4.2.5. Работники за:

- соблюдение требований данной СОП;

- обучение правилам проведения мониторинга безопасности лекарственных препаратов;

- координацию мероприятий, связанных с данной стандартной операционной процедурой;

4.3. Ответственным за соблюдение данной СОП по _______________ назначается заместитель главного врача по лечебной работе _________

4.4. В случае несоблюдения данной операционной процедуры и возникновения ущерба он будет восстановлен за счет виновных лиц.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

5.1. Общие сведения о фармаконадзоре

5.1.1. Первоначально задачами фармаконадзора были выявление и реагирование на случаи небезопасности лекарственных препаратов. В настоящее время фармаконадзор является современным и динамически развивающимся направлением. Всемирная организация здравоохранения определяет фармаконадзор как «науку и мероприятия, связанные с обнаружением, оценкой, пониманием и предотвращением неблагоприятных последствий или любых других проблем, связанных с лекарственными препаратами». Цель данной науки – обеспечить врача достаточным количеством информации для принятия решения о выборе лекарственного препарата для лечения. Поскольку, даже несмотря на большие успехи фармацевтической промышленности, очень часто лекарственные препараты являются источниками серьезных побочных реакций, причиной болезни, инвалидности или даже смерти.

5.1.2. Согласно статье 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» фармаконадзор – вид деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов, направленный на выявление, оценку и предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов.

5.1.3. Фармаконадзор осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор). Для этого данной службой собирается и анализируется информация, предоставляемая субъектами обращения лекарственных средств о побочных действиях лекарственных средств, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов, выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов в Российской Федерации и других государствах в целях выявления возможных негативных последствий их применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских работников, пациентов и их защиты от применения таких лекарственных препаратов.

5.1.4. Виды деятельности, которые осуществляет _______________:

1) Сбор, обработка, регистрация и анализ информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях.

2) Сбор, обработка, регистрация и анализ информации об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и применении лекарственных препаратов, в целях выявления возможных негативных последствий их применения, предупреждения и защиты пациентов от применения таких препаратов.

5.2. Источники сообщений о безопасности лекарственных препаратов

5.2.1. Источниками сообщений о безопасности лекарственных препаратов являются:

1) Сообщения субъектов обращения лекарственных средств о выявленных нежелательных реакциях (спонтанные сообщения):

- сообщения специалистов здравоохранения (медицинских работников);

- сообщения о нежелательных реакциях, поступающие от органов управления здравоохранением субъектов РФ;

- сообщения лиц, не являющихся специалистами здравоохранения, включая пациентов или потребителей;

- сообщения юридических лиц, осуществляющих обращение данного лекарственного препарата за рубежом в рамках контрактных соглашений.

2) Новые данные по безопасности и эффективности, полученные в ходе доклинических, клинических, эпидемиологических исследований, спонсором которых является держатель регистрационного удостоверения лекарственного препарата.

В эту группу могут быть включены данные регистров заболевания или использования лекарственного препарата (например, орфанного лекарственного средства).

3) Новые данные по безопасности и эффективности из научной литературы.

4) Сообщения о решениях зарубежных регуляторных органов об изменении регистрационного статуса лекарственного препарата, изменениях регистрационной документации, связанные с безопасностью, либо иных мерах, направленных на обеспечение безопасности его использования (например, программы управления рисками).

5) Другие источники информации, включая сведения, полученные от медицинских организаций, региональных центров мониторинга безопасности лекарственных препаратов, правоохранительных органов о фактах вреда жизни и здоровью человека вследствие применения лекарственного препарата (включая случаи намеренной или непреднамеренной передозировки, злоупотребления или использования в противоправных целях).

6) Рекомендованные источники научной литературы по мониторингу безопасности лекарственных препаратов (указаны в приложении 1).

5.3. Алгоритм действий в случае развития неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства и медицинские изделия врача отделения

5.3.1. Врач, у которого возникло предположение о нежелательной реакции, о побочном действии, серьезной нежелательной реакции, непредвиденной нежелательной реакции при применении лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинского изделия, должен отразить событие в медицинской карте с указанием даты, времени и подробного описания соответствующих клинических проявлений.

5.3.2. Информировать заведующего отделением и ответственного за организацию и проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий.

5.3.3. Поместить использованный флакон; флакон/упаковку с остатками лекарственного препарата и медицинского изделия, а при приготовлении многокомпонентных смесей – все использованные для приготовления раствора ампулы, общий флакон; карту-извещение; копию инструкции; копию медицинской карты; копию сертификата соответствия ЛС в полиэтиленовый пакет

5.3.4. Заполнить карту-извещение (по возможности полно) (приложение 2) и вместе с собранным материалом передать ответственному в течение суток за сбор информации и предоставление отчетности о неблагоприятных побочных реакциях на ЛС и МИ с момента выявления НПР.

5.4. Порядок предоставления сведений и отчетов по безопасности лекарственных препаратов в Росздравнадзор ответственным по вопросам мониторинга безопасности ЛС и МИ

5.4.1. Ответственное лицо по вопросам мониторинга безопасности ЛС и МИ регистрирует карту-извещение о НПР в «Журнале учета выявленных неблагоприятных побочных реакций при применении лекарственных средств и медицинских изделий» (приложение 3).

5.4.2. При выявлении серьезных нежелательных реакций на лекарственные средства или медицинские изделия передает электронный вариант карты-извещения в Региональный центр (если такой имеется в субъекте РФ).

5.4.3. При наличии доступа в электронную систему возможна электронная регистрация пользователя и работа в базе данных «Фармаконадзора» по следующему алгоритму, описанному в приложении 4.

5.4.4. Копия карты-извещения остается в ЛПУ.

5.4.5. Ответственное лицо осуществляет подачу ежеквартального с нарастающим итогом отчета в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном и печатном вариантах; годового отчета не позднее 15 января года, следующего за отчетным (приложение 5).

5.5. Документация системы качества фармаконадзора

5.5.1. Документ (приказ) о назначении уполномоченного за организацию и проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий.

5.5.2. Стандартная операционная процедура по организации и проведению мониторинга безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения

5.5.3. Журнал учета выявленных неблагоприятных побочных реакций при применении лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских организаций.

5.5.4. Ежеквартальный отчет по мониторингу безопасности лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских организаций.

5.5.5. План обучения и отчеты по проведенному обучению.

5.5.6. Акты проверки и отчеты по аудиту и последующему аудиту системы качества, включая полученные данные и результаты.

5.5.7. При наличии заполненных карт извещений – отчеты по результатам выполненных действий.

5.6. Информация о результатах фармаконадзора

5.6.1. Росздравнадзор получает информацию о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях и принимает решение о возможности принятия решений о внесении изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата, о приостановлении применения лекарственного препарата, об изъятии из обращения лекарственного препарата или о возобновлении применения лекарственного препарата.

5.6.2. В случае если по результатам мониторинга будет установлено, что применение лекарственного препарата представляет угрозу жизни или здоровью пациентов, сведения о лекарственном препарате не соответствуют сведениям о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его применению, Минздравом принимается решение о приостановлении применения лекарственного препарата, о внесении изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата, об изъятии из обращения лекарственного препарата.

6. Алгоритм оценки неблагоприятной побочной реакции

Приложение1

Источники информации о нежелательных реакциях лекарственных препаратов и медицинских изделий

1. Для поиска данных о безопасности лекарственных средств можно воспользоваться информацией по адресу: http://www.ema.europa.eu/

На данном сайте представлены основные мероприятия, проводимые по фармаконадзору за рубежом, можно найти информацию об уже существующем лекарственном препарате.

2. Данными сайта https://www.ich.org/

На данном сайте представлена информация об эффективности как уже известных лекарственных препаратов, так и новых ЛП, составлены отчеты о клинических испытаниях. Данный ресурс дает информацию о новых типах лекарств и новых типах биотехнологических процессов, используемых для их получения.

3. Информацию о побочных действиях, в том числе побочных действиях, не указанных в инструкциях по применению лекарственных препаратов, можно найти на сайте https://www.drugs.com/sfx.

4. Информацию о побочных действиях и нежелательных реакциях можно найти в инструкции по применению лекарственного препарата, расположенной на сайте http://grls.rosminzdrav.ru.

5. Необходимо с вниманием относиться к информации о серьезных нежелательных реакциях, приведших к смерти, врожденным аномалиям или порокам развития либо представляющих угрозу жизни, требующих госпитализации или приведших к стойкой утрате трудоспособности и (или) инвалидности.

Примерами лекарственных препаратов, которые были удалены с фармацевтического рынка в связи с подобными реакциями, являются препараты, в основе которых было действующее вещество терфенадин. Данный препарат вызывал сердцебиение, боль в желудке, пожелтение глаз или кожи, обмороки, головокружение, дискомфорт в области живота, сухую кожу или зуд, удлинение интервала QT, головную боль, доброкачественную гипертрофию простаты, острый гепатит, холестатический гепатит, желтуху и печеночную дисфункцию.

Другим примером может быть препарат астемизол, который вызывал сердечные проблемы, смерть, остановку сердца, удлинение QT-интервала, желудочковые аритмии, сердечные аритмии, брадикардию, гипотонию.

6. Важно иметь информацию о непредвиденных нежелательных реакциях, в том числе связанных с применением лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, сущность и тяжесть которых не соответствовали информации о лекарственном препарате, содержащейся в инструкции по его применению.

Например, препараты были удалены с фармацевтического рынка или для них была сужена область применения. Такими препаратами являлись фенилпропаноламин, вызывающий повышенный риск инсульта, талидомид (риск тератогенности), нимесулид (возраст менее 13 лет), вызывающий опасные для жизни гепатотоксические эффекты.

7. Особенности взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и применении лекарственных препаратов, также имеют большое значение в фармаконадзоре.

Необходимо понимать, что существуют различные типы взаимодействия лекарственных препаратов:

1. Несовместимость лекарственных препаратов с организмом в процессе абсорбции, метаболизма и элиминации.

2. Связывание лекарственных препаратов друг с другом в пищеварительном тракте.

3. Взаимодействие в печени и желудочно-кишечном тракте из-за изменения характеристик метаболизма лекарственного средства, вызванного другими лекарственными средствами (катализаторами или ингибиторами).

4. Некоторые лекарственные препараты могут взаимодействовать между собой, усиливая одновременно действие друг друга.

| Комбинация лекарственных препаратов | Особенности взаимодействия |
| --- | --- |
| Варфарин + ацетилсалициловая кислота (клопидогрел, дипидамол) | Риск развития кровотечений |
| Варфарин + нестероидные противовоспалительные препараты | Риск развития кровотечений |
| Фторхинолоны + двух- и трехвалентные катионы металлов | Снижение адсорбции лекарственного препарата |

5. Очень важной является информация о клинически значимых осложнениях применения лекарственных средств в период беременности и кормления грудью.

Очень часто производители лекарственных препаратов при проведении клинических испытаний не включают беременных женщин в категорию испытуемых, что, безусловно, затрудняет принятие решения о назначении данного препарата врачом. Информацию о применении лекарственного препарата при беременности и кормлении грудью можно найти на сайте https://www.entis-org.eu. Также полезными сайтами в данном вопросе могут: тератологическое общество (www.teratology.org), международный информационно-координационный центр систем мониторинга врожденных дефектов (http://www.icbd.org).

6. Неэффективность лекарственных препаратов или эффективность в другой области.

О неэффективности лекарственных препаратов, поступивших на фармацевтический рынок, как правило, говорить не приходится, поскольку все они прошли уже клинические испытания и имеют инструкцию по применению. Однако и в этой области есть интересные примеры. Например, препарат зидовудин впервые был изучен как противораковый препарат в 1960-х годах и имел неутешительные результаты. 20 лет спустя исследователи обнаружили, что препарат может лечить СПИД.

7. Развитие лекарственной резистентности у возбудителей инфекционных заболеваний.

Антимикробная резистентность в настоящее время является большой проблемой при лечении инфекционных заболеваний. В связи с этим большое внимание необходимо уделять оптимизации антибактериальной терапии. Особенно при назначении амоксициллина (резистентность определенных штаммов 97,7%, сульфаметоксазол + триметоприм – 88,3%, тетрациклин – 77,1%) (WHO Rational use of medicines Fact sheet № 338 May 2010).

8. Передача инфекционных заболеваний через лекарственный препарат (например, в случае применения препаратов крови).

Примерами переноса может быть замороженная плазма, факторы свертывания крови и другие. Риск наличия определенного патогена в лекарственных препаратах крови возрастает для пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом. Вирусами, передаваемыми через препараты крови, могут быть: цитомегаловирус, вирус денге, вирус гепатита B, вирус гепатита С, вирус гепатита E, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и др.

9. Ошибки назначения и применения лекарственного препарата специалистами здравоохранения и (или) пациентами вследствие неправильной интерпретации сведений его инструкции по применению.

Действительный размер терапевтических ошибок в практике достаточно сложно определить, по данным зарубежных источников она составляет 5,7 процента.

10. Случаи злоупотребления лекарственным препаратом, преднамеренной передозировки препарата или использования препарата в целях умышленного причинения вреда жизни и (или) здоровью, развитие лекарственной зависимости.

Чаще всего в эту категорию попадают наркотические средства и психотропные вещества.

11. Подозрение, что нежелательная реакция (неэффективность) препарата вызваны проблемами качества или применением фальсифицированного препарата.

Данная ситуация может возникнуть в том случае, если лекарственный препарат был фальсифицирован или его качество пострадало при хранении (например, температурный режим).

12. Ранее неизвестные случаи опасных лекарственных взаимодействий.

Приложение 2

Инструкция по заполнению карты-извещения и ее форма

1. Для описания нежелательной реакции необходимо детально указать следующую информацию о пациенте и лекарственном препарате.

1.1. О пациенте: Информация о пациенте, позволяющая его идентифицировать, адрес, пол, дата рождения, возраст, вес и рост, данные из истории болезни (без указания персональных данных), сопутствующие заболевания.

1.2. О лекарственном средстве: Международное непатентованное наименование, торговое наименование, форма выпуска, дозировка, способ введения, способ применения, дата начала лечения, дата окончания лечения, продолжительность, параллельно назначаемые лекарства.

1.3. Информация о нежелательной реакции:

- полное описание реакции;

- описание признаков и симптомов;

- конкретный диагноз для реакции;

- дата и время реакции;

- причинно-следственная связь.

1.4. Данные об источнике сообщения о нежелательной реакции (врач, непосредственно наблюдавший пациента или узнавший о данных по безопасности от коллег/пациентов):

- имя (полное имя или инициалы);

- адрес;

- номер телефона и/или другие контактные данные;

- профессия.

2. Для установления причинно-следственной связи между применением лекарственного препарата и нежелательной реакцией у пациента записывают:

2.1. Клинические симптомы заболевания, период их развития, динамику возникновения и степень тяжести.

2.2. Все лекарственные препараты и биологически активные добавки, принимаемые пациентом на момент развития нежелательной реакции, с дозами, датой и временем применения.

2.3. Сведения из инструкции по применению лекарственного препарата об уже существующих нежелательных реакциях, особых мерах назначения и лекарственных взаимодействиях.

2.4. Сведения из течения заболевания пациента, которые могли бы спровоцировать нежелательный эффект.

2.5. Сведения, которые могут быть причиной или факторами, способствующими развитию нежелательных реакций.

3. В случае если причинно-следственную связь нельзя исключить, она считается связанной с лекарственными препаратами. Методические рекомендации «Определение степени достоверности причинно-следственной связи "Неблагоприятная реакция, побочная реакция лекарственного средства"» от 02.10.2008.

Приложение 3

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ (НПР)
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| № | Ф. И. О. пациента | История болезни № | Страховой полис № | Торговоеназвание ЛС, МИ | НПР | Исход | Дата возникновения НПР | Дата информирования Регионального центра | Ф. И. О. сообщившего о НПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Порядок получения доступа в базу данных «Фармаконадзор» и работа в ней клинического фармаколога

Для предоставленияданных по безопасности лекарственных средств в Росздравнадзор необходимо заполнить «Карту-извещение о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного средства». Для этого необходимо на сайте зарегистрироваться в автоматизированной системе «Фармаконадзор».

Для регистрации необходимо отправить сведения по форме.

Порядок получения доступа в базу данных «Фармаконадзор» автоматизированной информационной системы (АИС) Росздравнадзора описан в информационном письме Росздравнадзора от 02.12.2008 № 752/08.

Необходимо провести авторизацию в системе, введя логин и пароль.

Приложение 5

|  | ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |

1. За отчетный период (год) I квартал 20___ года было зарегистрировано НПР:

| Сообщения | Всего зарегистрировано за отчетный период | Направлено заполненных карт-извещений в Региональный центр |
| --- | --- | --- |
| Сообщений о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) на лекарственные средства (ЛС) | 6 | 6 |
| Сообщений о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) на медицинские изделия (МИ) | 2 | 2 |

2. Если не все сообщения о выявленных НПР были направлены в Региональный центр, укажите причину ______________________________________.

3. Выявлено серьезных реакций на ЛС, МИ ___, в том числе:

3.1. Приведших к летальному исходу – ____________, указать данные о препаратах (торговое название, производитель, доза, вызвавшая эффект, путь введения), о пациентах (пол, возраст, основное заболевание), описание НПР.

3.2. Приведших к другим серьезным НПР:

|  | Торговое название ЛС, МИ | НПР | Количество НПР |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявлено реакций на ЛС, МИ, создавших угрозу жизни |  |  | 0 |
| Выявлено реакций на ЛС, МИ, ставших причиной госпитализации |  |  | 0 |
| Выявлено реакций на ЛС, МИ, приведших к удлинению госпитализации |  |  | 0 |
| Выявлено реакций на ЛС, МИ, приведших к стойкой или длительной потере трудоспособности или инвалидности |  |  | 0 |

4. Выявлено ________ случаев негативного влияния ЛС, МИ на плод и новорожденного.

| Торговое название ЛС, МИ | Производитель | НПР |
| --- | --- | --- |

5. Выявлено непредвиденных НПР ___ (не внесенных в инструкцию по применению ЛС, МИ)

| Торговое название ЛС, МИ | Производитель | НПР |
| --- | --- | --- |

Ответственный за мониторинг безопасности ЛС и МИ в медицинской организации

(Ф. И. О., тел.) ___________________________________

Главный врач (Ф. И. О.) _______________________

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № п/п | Дата | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |