Прокуратура проверит, что в медорганизации есть:

1. Приказ главного врача о назначении ответственного по контролю за медотходами.

2. Свидетельство о том, что ответственный за работу с медотходами прошел обучение по
программе «Организация обращения с отходами в системе профилактики внутрибольничных
инфекций».

3. Приказ главного врача о назначении ответственных за работу с медотходами в каждом
структурном подразделении медорганизации.

4. План деятельности медорганизации по сбору и удалению отходов, включающий:

– качественный и количественный анализ образующихся отходов и вычисление величины
накопления отходов по классам;

– расчет количества необходимой упаковки в местах первичного сбора для каждого класса
отходов;

– детальное описание системы сбора и удаления отходов с учетом требований к раздельному
сбору и удалению медотходов различных классов, а также обязательному термическому
обезвреживанию отходов классов Б и В;

– подробно разработанные, согласованные и утвержденные главврачом инструкции по правилам
обращения с медотходами.

5. Договоры со специализированными предприятиями по вывозу отходов классов А и Г и по
термическому обезвреживанию отходов классов Б и В.

6. Договоры с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию ртутьсодержащих
материалов, люминесцентных ламп.

7. Договоры с организацией, осуществляющей вывоз радиоактивных отходов класса Д.

8. План занятий с персоналом по организации сбора, хранения, дезинфекции и удаления
медотходов.

9. Организационные мероприятия по сбору медотходов.

10. Система ежедневного контроля за сбором отходов в подразделениях.

11. Межкорпусные контейнеры для сбора отходов классов А, Б, Г, которые должны быть
расположены на открытой площадке или в изолированном помещении.

12. Контейнеры для сбора отходов класса В, которые должны быть расположены в
изолированном помещении медицинского корпуса.

13. Наличие условий для мытья и дезинфекции контейнеров для сбора отходов классов Б и В.

14. Установки по термическому обезвреживанию отходов.

Проверяющие проконтролируют, что медорганизация:

1. Вносит в смету расходов мероприятия по сбору, хранению и удалению отходов.

2. Проводит занятия с персоналом по организации сбора, хранения, дезинфекции и удаления
медотходов.

3. Проводит мероприятия по сбору медотходов.

4. Выполняет требования к помещениям корпуса, в которых располагаются контейнеры с
отходами классов А, Б, Г.

5. Выполняет требования к помещениям корпуса, в которых располагаются контейнеры с
отходами класса В.

6. Выполняет требования к раздельному хранению отходов по классам опасности А, Б, В, Г.

7. Обеззараживает отходы классов Б и В в местах их образования.